【设施设备类】

物业项目静态数据业务溯源技术指标汇编

（在管物业项目适用）

| 项目名称 | 蓝岛康城 |
| --- | --- |
| 所属区域 | 海南北部区域 |
| 填报时间 | 2026年3月 |
| 项目负责人（签字） | 张辉玲 |
| 区域总经理（签字） | 朱海燕 |
| 更新日期 | 无 |

目 录

设施设备基本情况汇总表	3

5.1 电梯系统	10

5.2 供水系统	11

5.3 排水系统	12

5.4 供电系统	13

5.5 消防系统	14

5.6 太阳能系统	15

5.7 暖通空调系统	16

5.8 避雷系统	17

5.9 泳池系统	18

5.10 保洁系统	19

5.11 绿化系统	20

5.12 水景设施	21

5.13 景观照明设施	22

5.14 室外休闲设施	23

5.15 道路、广场及附属设施	24

5.16 有限空间	25

5.17 会所和康体	27

5.18 广场公共设施	30

5.19 健身器材设施	31

5.20 儿童游乐设施	32

5.21 休闲桌椅	33

5.22 社区文化活动中心设施	34

5.23 社区文化活动中心/文体活动器材	35

5.24 社区文化活动中心/家具及配套设施	36

5.25 水表/专用部位水表	37

5.26 水表/公共部位水表	38

5.27 水表/公司自用水表	39

5.28 电表/专用部位表	40

5.29 电表/公共部位电表	41

5.30 电表/公司自用电表	42

5.31 电井/强电井	43

5.32 电井/弱电井	44

5.33 水井	45

5.34 房屋主体（房屋总览信息表）	46

5.35 人防专用设备	47

5.36 山体设施/山体道路	48

5.37 通信设施资源总台账	49

5.38 标识标牌	50

5.39 工具器械	52

设施设备基本情况汇总表

| 序号 | 设备名称 | 安装/存放位置 | 数量 | 单位 | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯系统​ |  |  |  |  |  |
| 1 | 乘客电梯 | 单元楼道一楼 | 6 | 部 | 实景 |
| 2 | 载货电梯 | 无 | 无 | 部 | 实景 |
| 3 | 自动扶梯 | 无 | 无 | 部 | 实景 |
| 4 | 自动人行道 | 无 | 无 | 部 | 实景 |
| 5 | 电梯 (扶梯) | 无 | 无 | 部 | 实景 |
| 二、供水系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地面生活蓄水池 | 无 | 无 | 个 | 实物 |
| 7 | 屋面生活蓄水池 | 楼顶，地下室 | 4 | 个 | 实物 |
| 8 | 消防水池 | 楼顶 | 2 | 个 | 实物 |
| 9 | 生活水泵 | 1号楼地下室水泵房 | 2 | 台 | 实物 |
| 10 | 节能泵/加压设备 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 11 | 水泵房 | 1号楼地下室水泵房 | 12 | 平方 | 实物 |
| 三、排水系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 污水泵 | 地下车库 | 3 | 台 | 实物 |
| 13 | 强排泵 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 14 | 潜水泵 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 15 | 一体化提升设备 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 16 | 主要排水管线 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 四、供电系统​ |  |  |  |  |  |
| 10 | 变压器 | 配电室 | 2 | 个 | 实物 |
| 11 | 高压进线柜 | 配电室 | 22 | 个 | 实物 |
| 12 | 高压PT柜 | 配电室 | 1 | 个 | 实物 |
| 13 | 高压计量柜 | 配电室 | 1 | 个 | 实物 |
| 14 | 高压出线柜 | 配电室 | 1 | 个 | 实物 |
| 15 | 低压进线柜 | 配电室 | 2 | 个 | 实物 |
| 16 | 电容补偿柜 | 配电室 | 1 | 个 | 实物 |
| 17 | 低压联络柜 | 配电室 | 2 | 个 | 实物 |
| 18 | 低压馈电柜 | 配电室 | 1 | 个 | 实物 |
| 19 | 发电机组 | 发电机房 | 2 | 个 | 实物 |
| 20 | 配电箱 | 地下室各楼栋 | 2 | 个 | 实物 |
| 五、消防系统​ |  |  |  |  |  |
| 21 | 火灾自动报警主机 | 监控室 | 1 | 台 | 实物 |
| 22 | 消防水泵 | 单元楼顶 | 3 | 个 | 实物 |
| 23 | 喷淋泵 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 24 | 消火栓 | 每栋楼每层公共区域 | 180 | 个 | 实物 |
| 25 | 灭火器 | 每栋楼每层公共区域 | 180 | 个 | 实物 |
| 26 | 应急照明 | 每栋楼每层公共区域 | 180 | 个 | 实物 |
| 六、太阳能系统 |  |  |  |  |  |
| 27 | 太阳能集热板 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 28 | 储热水箱 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 29 | 循环泵 | 地下室车库 | 3 | 台 | 实物 |
| 30 | 控制系统 | 监控室 | 1 | 个 | 实物 |
| 七、暖通系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 中央空调主机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 32 | 冷却塔 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 33 | 新风机组 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 34 | 风机盘管 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 35 | 多联机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 八、避雷系统​ |  |  |  |  |  |
| 36 | 接闪器（针、带、网） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 37 | 引下线 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 38 | 接地装置 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 39 | 电涌保护器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 九、泳池系统​ |  |  |  |  |  |
| 40 | 循环水泵 | 1号楼地下室负一层 | 1 | 台 | 实物 |
| 41 | 沙缸过滤器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 42 | 消毒投药设备 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 43 | 水质监测仪 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十、保洁系统​ |  |  |  |  |  |
| 44 | 保洁扫地车 | 地下室车库 | 1 | 台 | 实物 |
| 45 | 高压冲洗车 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 46 | 洗地车 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 47 | 垃圾清运车 | 地下室车库 | 1 | 台 | 实物 |
| 48 | 保洁垃圾桶车 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 49 | 高压清洗机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 50 | 吸尘吸水机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 51 | 单擦机/抛光机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 52 | 吹风机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十一、绿化系统​ |  |  |  |  |  |
| 53 | 绿篱机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 54 | 油锯/链锯 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 55 | 割灌机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 56 | 草坪修剪机（手推/自走） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 57 | 打药机（背负式/推车式） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 58 | 高枝剪/高枝锯 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 59 | 绿化洒水车/水罐车 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 60 | 手推式打孔机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十二、水景设施 |  |  |  |  |  |
| 61 | 人工湖 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 62 | 景观水池 | 2号楼院子门口 | 5 | 平方 | 实物 |
| 63 | 喷泉系统主机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 64 | 喷泉水泵 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 65 | 水下灯具 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 66 | 水循环过滤系统 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十三、景观照明设施 |  |  |  |  |  |
| 67 | 高杆灯/庭院灯 | 院子公共区域 | 16 | 盏 | 实物 |
| 68 | 草坪灯 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 69 | 地埋灯 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 70 | 墙柱灯/壁灯 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 71 | 景观射灯 | 小区大门，单元楼道一层 | 5 | 盏 | 实物 |
| 72 | 灯光控制器/时控开关 | 地下室负一，院子 | 5 | 个 | 实物 |
| 十四、室外休闲设施 |  |  |  |  |  |
| 73 | 室外休闲桌椅 | 2号楼院子公共区域 | 3 | 把 | 实物 |
| 74 | 健身器材 | 2号楼院子公共区域 | 1 | 套 | 实物 |
| 75 | 儿童游乐设施（组合滑梯等） | 2号楼院子公共区域 | 1 | 个 | 实物 |
| 76 | 凉亭/廊架 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 77 | 户外垃圾桶 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十五、道路、广场及附属设施 |  |  |  |  |  |
| 78 | 车行道路 | 铺面商业区域 | 1 | 道 | 实物 |
| 79 | 人行道路/园路 | 1号楼，2号楼地下室 | 2 | 个 | 实物 |
| 80 | 广场/硬化地面 | 铺面商业区域 | 1 | 道 | 实物 |
| 81 | 路缘石/路侧石 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 82 | 雨水井/排水沟 | 铺面商业区域 | 12 | 个 | 实物 |
| 83 | 减速带/挡车杆 | 南岗，北岗 | 3 | 套 | 实物 |
| 84 | 交通标识牌（限速、禁停等） | 南岗，北岗 | 3 | 套 | 实物 |
| 十六、有限空间 |  |  |  |  |  |
| 85 | 化粪池 | 铺面商业区域 | 3 | 个 | 实物 |
| 86 | 污水井/检查井 | 铺面商业区域 | 35 | 个 | 实物 |
| 87 | 雨水井/检查井 | 铺面商业区域 | 8 | 个 | 实物 |
| 88 | 隔油池 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 89 | 阀门井 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 90 | 电缆井/电缆沟 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 91 | 密闭设备间（如风机房） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 92 | 风井/风道 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十七、会所和康体 |  |  |  |  |  |
| 93 | 网球场 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 94 | 羽毛球场 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 95 | 篮球场 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 96 | 乒乓球室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 97 | 台球室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 98 | 健身房 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 99 | 瑜伽/舞蹈室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 100 | 恒温泳池 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 101 | 露天泳池 | 1号楼大门口 | 30 | 平方 | 实物 |
| 102 | 跑步机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 103 | 椭圆机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 104 | 动感单车 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 105 | 力量训练器械（综合训练器） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 106 | 自由重量器械（哑铃、杠铃等） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 107 | 棋牌室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 108 | 阅览室/书吧 | 1号楼大门口 | 25 | 平方 | 实物 |
| 109 | 儿童游乐室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 110 | KTV/影音室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 111 | 茶室/咖啡吧 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 112 | 中央空调系统（会所专用） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 113 | 新风系统 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 114 | 背景音乐系统 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 115 | 灯光控制系统 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 116 | 更衣柜/储物柜 | 游泳池 | 3 | 个 | 实物 |
| 117 | 淋浴设施 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 118 | 桑拿房/蒸汽房 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十八、广场公共设施 |  |  |  |  |  |
| 119 | 广场铺装 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 120 | 景观小品 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 121 | 户外照明 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 122 | 休闲座椅 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 123 | 户外垃圾桶 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 十九、健身器材设施 |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |
| 124 | 上肢训练器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 125 | 下肢训练器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 126 | 综合训练器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 127 | 太空漫步机 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 128 | 扭腰器 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十、儿童游乐设施 |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |
| 129 | 组合滑梯 | 1号楼大门口 | 1 | 个 | 实物 |
| 130 | 跷跷板 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 131 | 秋千 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 132 | 沙池及玩具 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 133 | 摇摇马/摇摇乐 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十一、休闲桌椅 |  |  |  |  |  |
| 134 | 户外桌椅组合 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 135 | 户外遮阳伞 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十二、社区文化活动中心设施 |  |  |  |  |  |
| 136 | 多功能活动室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 137 | 阅览室/书吧 | 1号楼大门口 | 25 | 平方 | 实物 |
| 138 | 棋牌室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 139 | 会议室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十三、社区文化活动中心/文体活动器材 |  |  |  |  |  |
| 140 | 投影仪及幕布 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 141 | 音响及功放系统 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 142 | 电视/智慧屏 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 143 | 乒乓球台 | 2号楼地下室 | 2 | 台 | 实物 |
| 144 | 台球桌 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 145 | 棋类（象棋、围棋等） | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 146 | 活动展架/易拉宝 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十四、社区文化活动中心/家具及配套设施 |  |  |  |  |  |
| 147 | 会议桌椅 | 1号楼大门口 | 1 | 张 | 无 |
| 148 | 阅览桌椅 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 149 | 文件柜/储物柜 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 150 | 空调 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 151 | 饮水机 | 2号楼大门口 | 1 | 台 | 实物 |
| 152 | 消防器材（灭火器） | 每栋楼道 | 414 | 个 | 实物 |
| 二十五、水表/专用部位水表 |  |  |  |  |  |
| 153 | 业主户内水表 | 业主内 | 236 | 个 | 实物 |
| 二十六、水表/公共部位水表 |  |  |  |  |  |
| 154 | 公共区域、绿化、商业等水表 | 公共区域 | 25 | 个 | 实物 |
| 二十七、水表/公司自用水表 |  |  |  |  |  |
| 155 | 物业办公、员工宿舍等水表 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 二十八、电表/专用部位电表 |  |  |  |  |  |
| 156 | 业主户内电表 | 业主内 | 414 | 个 | 实物 |
| 二十九、电表/公共部位电表 |  |  |  |  |  |
| 157 | 公共区域、绿化、商业等电表 | 公共区域 | 35 | 个 | 实物 |
| 三十、电表/公司自用电表 |  |  |  |  |  |
| 158 | 物业办公、员工宿舍等电表 | 地下室，物业办公室 | 3 | 个 | 实物 |
| 三十一、电井/强电井 |  |  |  |  |  |
| 159 | 各楼栋及区域的强电竖井、配电小室 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十二、电井/强电井 |  |  |  |  |  |
| 160 | 各楼栋及区域的弱电竖井 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十三、电井/强电井 |  |  |  |  |  |
| 161 | 园区内各类给水、排水、阀门井 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十四、电井/强电井 |  |  |  |  |  |
| 162 | 楼栋数 | 无 | 3 | 栋 | 实物 |
| 163 | 总建筑面积 | 无 | 47152.12 | 平方米 | 实物 |
| 164 | 总套（户）数 | 无 | 434 | 户 | 实物 |
| 三十五、人防专用设备 |  |  |  |  |  |
| 165 | 人防工程总建筑面积 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 166 | 人防车位数量 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 167 | 防护（防化）设备 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十六、山体设施/山体道路 |  |  |  |  |  |
| 168 | 边坡 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 169 | 挡土墙 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 170 | 巡查道路 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 171 | 排水沟 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十七、通信设施资源 |  |  |  |  |  |
| 172 | 运营商基站 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 173 | 宽带设备 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 174 | 公共Wi-Fi | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十八、标识标牌 |  |  |  |  |  |
| 175 | 安全警示标识 | 单元楼道商业地下室公共区域 | 35 | 个 | 实物 |
| 176 | 公共服务标识 | 单元楼道商业地下室公共区域 | 12 | 个 | 实物 |
| 177 | 交通管理标识 | 单元楼道商业地下室公共区域 | 10 | 个 | 实物 |
| 178 | 设备铭牌 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 三十九、工具器械 |  |  |  |  |  | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 179 | 公用工具类 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 180 | 大型/专用机械类 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 181 | 安全防护类 | 无 | 无 | 无 | 实物 |
| 182 | 清洁/绿化类 | 无 | 无 | 无 | 实物 |

5.1 电梯系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 维保单位 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电11琼B1594(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6061 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 2 | 电11琼B1582(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6062 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 3 | 电11琼B1583(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6063 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 4 | 电11琼B1584(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6064 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 5 | 电11琼B1585(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6065 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 6 | 电11琼B1586(15) | 无 | 1 | 通力电梯 | 6066 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 海南通力电梯有限公司 | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备编号为项目自行编号，使用状态分为在用、停用、故障中。

5.2 供水系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号/功率 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 地面生活蓄水池 | 单元楼顶 | 无 | 无 | （ 1 ）个；面积（ 45平方 ） | 个/容积 | 2008 | 正常 | 现场 |
| 2 | 02 | 屋面生活蓄水池 | 1号楼地下室负一层 | 无 | 无 | （ 3 ）个；面积（ 15平方 ） | 个/容积 | 2008 | 正常 | 现场全景（含上锁部位） |
| 3 | 03 | 消防水池 | 单元楼顶 | 无 | 无 | （ 1 ）个；面积（ 125 ） | 个/容积 | 2008 | 正常 | 无 |
| 4 | 04 | 生活水泵 | 1号楼地下室负一层 | 无 | 无 | （ 2 ）台；型号：（ HD31-4TO11P-A ） | 台 | 2008 | 正常 | 无 |
| 5 | 05 | 节能泵 | 1号楼地下室负一层 | 无 | 无 | （ 0 ）台；型号：（ 0 ） | 台 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 6 | 06 | 水泵房 | 1号楼地下室负一层 | 无 | 无 | （ 1 ）间；（ 15 ）平米 | 间/平米 | 2008 | 正常 | 现场 |
| 7 | 07 | 水表数量 | 楼道公共区域 | 无 | 无 | - 水表总数量：（293 ）个，公共表：（ 5 ）个。其中： - 抄表到户：（ 141 ）个； - 预付充值表：（ 0 ）个； - 远程智能水表：（ 0 ）个； |  | 无 | 2008 | 正常 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括生活水泵、节能泵、加压设备、控制柜等。

5.3 排水系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 压力罐 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个；面积（ 0 ） | 个/容积 | 无 | 无 | 实物 |
| 2 | 02 | 沟渠 | 商业区域 | 无 | 无 | （ 8 ）个/条 | 条/个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 3 | 03 | 雨水（沙）井 | 商业区域 | 无 | 无 | （ 8 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 4 | 04 | 污水井 | 商业区域 | 无 | 无 | （ 35 ）个 | 个 | 无 | 无 | 实物 |
| 5 | 05 | 给排水提示牌 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）块 | 块 | 无 | 无 | 实物 |
| 6 | 06 | 强排泵（污水泵） | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）台 | 台 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 7 | 07 | 化粪池 | 1号楼，2号楼，3号楼商业区域 | 无 | 无 | （ 3 ）个，面积（ 20 ）立方 清掏收费标准： 1000 | 个/面积 | 2008 | 正常 | 现场全景 |

注：设备名称包括污水泵、强排泵、潜水泵、排水管线关键部件等。

5.4 供电系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号/容量 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 变压器 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个；功率（ 1250 ） | 个/功率 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 2 | 02 | 低压进线柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 22 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 3 | 03 | 电容补偿柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 4 | 04 | 低压联络柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 5 | 05 | 低压馈电柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 6 | 06 | 高压进线柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 7 | 07 | 高压PT柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 8 | 08 | 高压计量柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 9 | 09 | 高压出线柜 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 10 | 10 | 楼层弱电井 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 66 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 11 | 11 | 楼层电表房 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 66 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 12 | 12 | 发电机组 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 13 | 13 | 室外配电柜 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个 | 无 | 无 | 实物 |
| 14 | 14 | 避雷装置 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个 | 2008 | 正常 | 现场摘要 |
| 15 | 15 | 中央空调 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 0 ）台/功率（ 0 ） | 台/功率 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 16 | 16 | 楼顶排烟风机 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 6）个/功率（ ） | 个/功率 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 17 | 17 | 地下室排风系统 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个/功率（ 5500 ） | 个/功率 | 2008 | 正常 | 现场主机 |
| 18 | 18 | 地下室送风系统 | 地下室配电房 | 无 | 无 | （ 2 ）个/功率（ 5500 ） | 个/功率 | 2008 | 正常 | 现场主机 |
| 19 | 19 | 道路路灯 | 院子公共区域 | 无 | 无 | （ 35 ）盏或杆）/功率（ 5 ） | 盏/灯泡功率 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 20 | 20 | 大堂照明 | 单元楼道1层 | 无 | 无 | （ 6）盏/功率（ 30 ） | 无 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 21 | 21 | 围墙灯 | 游泳池周围 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 22 | 22 | 楼道灯 | 单元楼道每层 | 无 | 无 | （ 264 ）盏/功率（ 5 ） | 无 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 23 | 23 | 办公室照明 | 3号楼一楼 | 无 | 无 | （ 2 ）盏/功率（ 10 ） | 无 | 2008 | 正常 | 实物 |
| 24 | 24 | 电表数量 | 单元楼道每层 | 无 | 无 | - 电表总数量：（ 434 ）个，公共表：（ 10 ）个。其中： - 抄表到户：（ 414 ）个； - 预付充值表：（ 20 ）个； - 远程智能电表：（ 0 ）个； |  | 2008 | 正常 | 实物 |

注：设备名称包括变压器、高低压柜、电容补偿柜、发电机组等。

5.5 消防系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 消防控制室 | 监控室 | 无 | 无 | 数量（ 1 ）；面积（ 15 ） | 间 | 2009 | 正常 | 现场全景 |
| 2 | 02 | 消防控制台 | 监控室 | 无 | 无 | （ 1 ）台/功率（ 200 ） | 台 | 2009 | 正常 | 实物 |
| 3 | 03 | 消防水泵 | 1号楼负一楼 | 无 | 无 | 数量（ 4 ）台 | 台 | 2009 | 正常 | 实物 |
| 4 | 04 | 消防蓄水池 | 1号楼负一楼 | 无 | 无 | 数量（ 1 ）；面积（ 125 ） | 个 | 2009 | 正常 | 现场全景 （含上锁部位） |
| 5 | 05 | 室外消防栓 | 单元楼道 | 无 | 无 | （ 12 ）个 | 个 | 2009 | 正常 | 实物 |
| 6 | 06 | 室内消防箱 | 单元楼道 | 无 | 无 | 喷头（ 150 ）个；水带（ 150 ）条 | 个 | 2009 | 正常 | 实物 |
| 7 | 07 | 消防水带 | 单元楼道 | 无 | 无 | 水带（ 180 ）条 | 条 | 2009 | 正常 | 现场摘要 |
| 8 | 08 | 消防枪 | 单元楼道 | 无 | 无 | 水带（ 180 ）支 | 支 | 2009 | 正常 | 现场摘要 |
| 9 | 09 | 室内消防感应头 | 单元楼道 | 无 | 无 | （ 73 ）个 | 个 | 2009 | 正常 | 现场摘要 |
| 10 | 10 | 管网走向标牌/导向标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 个 | 无 | 无 | 现场摘要 |
| 11 | 11 | 设备铭牌/警示牌 | 无 | 无 | 无 | 无 | 块 | 无 | 无 | 现场摘要 |
| 12 | 12 | 消防安装单位 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | / |
| 13 | 13 | 灭火器配备 | 单元楼道 | 无 | 无 | 1号楼，2号楼，3号楼分栋/分场所填写数量 | 个 | 无 | 无 | 现场摘要 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括消防控制主机、消防水泵、报警探测器、应急广播主机、烟感、温感、手报、声光报警器、消防广播、火灾显示盘、安全通道指示牌、（干）湿式报警器、防火卷帘门、风机房、室外消火栓、消防连接器等。

5.6 太阳能系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号/功率 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 01 | 韵美太阳能 | 院子 | 韵美太阳能 | 15瓦 | 16 | 盏 | 2025 | 正常 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括太阳能集热板、储热水箱、循环泵、控制系统等。

5.7 暖通空调系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号/制冷量 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括冷水机组、空调末端（风机盘管、空气处理机组）、冷却塔、新风机组等。

5.8 避雷系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最近检测时间 | 检测结果 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括接闪器（避雷针、带）、引下线、接地装置、电涌保护器等。

5.9 泳池系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 露天泳池（成人池） | 1号楼大门口 | 无 | 无 | （ 1 ）个 | 个数 | 2009 | 无 | 现场全景 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | （ 320 ）立方 | 容积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 2 | 02 | 露天泳池（儿童池） | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个数 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）立方 | 容积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 3 | 03 | 室内泳池（成人池） | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个数 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）立方 | 容积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 4 | 04 | 室内泳池（儿童池） | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个数 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）立方 | 容积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 5 | 05 | 循环泵台数 | 地下室负一层 | 无 | 无 | （ 1 ）台 | 台 | 无 | 无 | 实物 |
| 6 | 06 | 沙滤沙罐 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个 | 无 | 无 | 实物 |
| 7 | 07 | 游泳池设备房 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）间；（ 0 ）平方 | 间/面积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 8 | 08 | 游泳池淋浴房 | 游泳池内 | 无 | 无 | （ 3 ）间；（ 3 ）平方 | 间/面积 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 9 | 09 | 储物柜 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个 | 无 | 无 | 现场全景 |
| 10 | 10 | 观察台 | 无 | 无 | 无 | （ 0 ）个 | 个 | 无 | 无 | 实物 |
| 11 | 11 | 座椅等 | 游泳池内 | 无 | 无 | 石椅（ 1 ）个/套、木制椅（ 0 ）个 太阳伞（ 0）个、物品桌（ 0 ）个 | 个 | 无 | 无 | 实物 |
| 12 | 12 | 承包情况 | 物业自行管理 | 无 | 无 | - 是否外包：□是 ☑否 - 承包单位： - 承包起止时间： |  | 无 | 无 | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括循环水泵、沙缸过滤器、消毒投药设备、水质监测仪等。

5.10 保洁系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 存放位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 01 | 保洁扫地车 | 地下室车库 | 无 | 无 | 1 | 台 | 2022 | 正常 | 无 |
| 无 | 02 | 垃圾清运车 | 地下室车库 | 无 | 无 | 1 | 台 | 2022 | 正常 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括保洁扫地车、高压冲洗车、洗地车、垃圾清运车、保洁垃圾桶车、高压清洗机、吸尘吸水机、单擦机/抛光机、吹风机等。

5.11 绿化系统

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 存放位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括绿篱机、油锯/链锯、割灌机、草坪修剪机（手推/自走）、打药机（背负式/推车式）、高枝剪/高枝锯、绿化洒水车/水罐车、手推式打孔机等。

5.12 水景设施

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括人工湖、景观水池、喷泉系统主机、喷泉水泵、水下灯具、水循环过滤系统等。

5.13 景观照明设施

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 高杆灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 墙柱灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 灯光控制器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 时控开关 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括高杆灯/庭院灯、草坪灯、地埋灯、墙柱灯/壁灯、景观射灯、灯光控制器/时控开关等。

5.14 室外休闲设施

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 使用状态 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括室外休闲桌椅、健身器材、儿童游乐设施（组合滑梯等）、凉亭/廊架、户外垃圾桶等。

5.15 道路、广场及附属设施

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 材质 | 数量 | 长度 | 宽度 | 面积 | 现场/实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设备名称包括车行道路、人行道路/园路、广场/硬化地面、路缘石/路侧石、雨水井/排水沟、减速带/挡车杆、交通标识牌（限速、禁停等）等。

5.16 有限空间

| 序号 | 空间名称/编号 | 所在位置/区域 | 空间类型 | 尺寸/容积 (长×宽×高 或 m³) | 主要功能/用途 | 主要危险有害因素 | 通风情况 | 是否需持证作业 | 现场/实物照片要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排水类有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 化粪池 | 无 | 生活污水初级处理 | 缺氧、硫化氢等有毒有害气体、易燃易爆气体 | 自然通风/强制通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 污水井/检查井 | 无 | 污水管道检查与疏通 | 缺氧、硫化氢等有毒有害气体、溺水 | 自然通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 雨水井/检查井 | 无 | 雨水管道检查与疏通 | 缺氧、溺水 | 自然通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 隔油池 | 无 | 餐饮废水油脂分离 | 缺氧、易燃易爆气体 | 自然通风/强制通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 二、供水类有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 无 | 地下水池/水箱 | 生活用水 | 无 | 储存 | 缺氧、溺毙 | 机械强制通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 楼顶水池/水箱 | 生活用水 | 无 | 储存 | 缺氧、溺毙 | 机械强制通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 地下水池 | 消防用水 | 无 | 储存 | 缺氧、溺毙 | 机械强制通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 阀门井 | 无 | 供水管网阀门操作与检修 | 缺氧 | 自然通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 三、供电类有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 无 | 无 | 电缆井/电缆沟 | 无 | 电力电缆敷设与检修 | 触电、火灾 | 自然通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 配电间/配电小室 | 无 | 配电设备安装 | 触电、电弧 | 自然通风/机械通风 | □是 □否 | 无 |
| 四、其他类有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 无 | 无 | 密闭设备间（如风机房） | 无 | 设备运行 | 噪音、机械伤害、缺氧（部分） | 机械通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 地下车库排风井 | 风井/风道 | 无 | 空气流通 | 坠落、被困 | 常开 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 弱电井 | 弱电井 | 无 | 通信网络线缆敷设 | 坠落、线缆绊倒 | 自然通风 | □是 □否 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

填报说明：

1、空间类型：参考《工贸企业有限空间目录》并结合项目实际填写，如化粪池、污水井、地下水池、电缆井等。

2、主要危险有害因素：根据空间特点识别，常见有缺氧、有毒有害气体（硫化氢、一氧化碳等）、易燃易爆气体、溺毙、触电、坠落、机械伤害等。

3、通风情况：分为“自然通风”和“强制通风”（机械通风）。对于需强制通风的空间，需在备注或附件中说明通风设备型号及状况。

4、是否需持证作业：指进入该空间进行检修、清理等作业，是否需具备“有限空间作业”特种作业操作证。

5、现场/实物照片要求：现场全景：展示有限空间入口及周边环境全貌，须包含清晰的安全警示标识。实物：重点拍摄井盖、格栅、入口防护措施、内部概貌、通风设施等关键部位。

5.17 会所和康体

| 序号 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 使用状态（正常/故障/停用/报废 | 安装/所在位置 | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运动场地类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 网球场 | 标准/非标准（尺寸）、地面材质（丙烯酸/塑胶等） | 个 | 无 | 无 | 无 | 现场全景（含围网、照明） |
| 无 | 羽毛球场 | 室内/室外、地面材质 | 个 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 篮球场 | 全场/半场、地面材质 | 个 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 乒乓球室 | 球台数量、面积 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 台球室 | 球台数量（斯诺克/美式）、面积 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 健身房 | 面积、通风情况 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 瑜伽/舞蹈室 | 面积、镜面墙、把杆 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 恒温泳池 | 泳池尺寸、水深、水温 | 个 | 无 | 无 | 无 | 现场全景（含水循环设备间） |
| 无 | 露天泳池 | 成人池/儿童池尺寸、容积 | 个 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 二、健身器材类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 跑步机 | 品牌、型号、最大承重 | 台 | 无 | 无 | 无 | 实物（含机身铭牌） |
| 无 | 椭圆机 | 品牌、型号 | 台 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 动感单车 | 品牌、型号 台 | 台 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 力量训练器械（综合训练器） | 品牌、型号、训练功能组数 | 套 | 无 | 无 | 无 | 实物（全景及主要部件） |
| 无 | 自由重量器械（哑铃、杠铃等） | 重量范围、材质 | 套 | 无 | 无 | 无 | 实物（存放架全景） |
| 三、休闲娱乐类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 棋牌室 | 面积、棋牌桌数量 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 阅览室/书吧 | 面积、阅览座位数 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 儿童游乐室 | 面积、主要设施 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | KTV/影音室 | 面积、设备品牌（音响、投影等） | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 茶室/咖啡吧 | 面积、座位数 | 间 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 四、配套设备与系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 中央空调系统（会所专用） | 主机品牌/功率、覆盖区域 | 套 | 无 | 无 | 空调机房 | 无 |
| 无 | 新风系统 | 品牌、风量 | 套 | 无 | 无 | 设备间/吊顶内 | 无 |
| 无 | 背景音乐系统 | 品牌、功放功率、喇叭数量 | 套 | 无 | 无 | 控制室、公共区域 | 无 |
| 无 | 灯光控制系统 | 控制方式（智能/传统） | 套 | 无 | 无 | 控制室/配电间 | 无 |
| 无 | 更衣柜/储物柜 | 材质、格数 | 组 | 无 | 无 | 泳池/健身房更衣室 | 无 |
| 无 | 淋浴设施 | 淋浴头数量、热水供应方式 | 套 | 无 | 无 | 泳池/健身房更衣室 | 无 |
| 无 | 桑拿房/蒸汽房 | 品牌、功率、容纳人数 | 间 | 无 | 无 | 泳池更衣区内 | 无 |

填报说明：

1、设施/设备名称：填写通用、准确的名称。

2、规格/型号/参数：关键识别信息，如尺寸、容量、功率、品牌型号等。

3、使用状态：根据当前实际情况填写。

4、现场/实物照片要求：现场全景：展示该设施/房间的整体布局、环境。实物：针对可移动或关键设备，拍摄设备本体，清晰显示铭牌（如有）。

5.18 广场公共设施

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 广场铺装 | 花岗岩/透水砖/沥青路面 | 材质、面积（㎡） | 处 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 景观小品 | 雕塑/景墙/艺术装置 | 名称、材质、尺寸 | 个 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 户外照明 | 高杆灯/庭院灯/地埋灯 | 灯型、功率、光源 | 盏 | 16 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 休闲座椅 | 木质/石材/金属 | 材质、长度（米） | 套/个 | 2 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 户外垃圾桶 | 分类/非分类、容量 | 材质、容量（L） | 个 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.19 健身器材设施

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括上肢训练器、下肢训练器、综合训练器、太空漫步机、扭腰器等。

5.20 儿童游乐设施

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 组合滑梯 | 无 | 套 | 1 | 2号楼院子门口 | 正常 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括组合滑梯、跷跷板、秋千、沙池及玩具、摇摇马/摇摇乐等。

5.21 休闲桌椅

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括户外桌椅组合、户外遮阳伞等。

5.22 社区文化活动中心设施

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 阅览室 | 无 | 平方 | 15 | 1号大门口 | 正常 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括功能房间/多功能活动室、阅览室/书吧、棋牌室、会议室等。

5.23 社区文化活动中心/文体活动器材

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括投影仪及幕布、音响及功放系统、电视/智慧屏、乒乓球台、台球桌、棋类（象棋、围棋等）、活动展架/易拉宝等。

5.24 社区文化活动中心/家具及配套设施

| 序号 | 资产类别 | 设施/设备名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 安装/分布位置 | 使用状态（正常/故障/停用/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 饮水机 | 无 | 台 | 1 | 2号楼大门门口 | 正常 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：设施名称包括会议桌椅、阅览桌椅、文件柜/储物柜、空调、饮水机、消防器材（灭火器）等。

5.25 水表/专用部位水表

| 序号 | 楼栋号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 水表数量 | 投用时间 | 水表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1-3A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1-3B | 1 | 2008 | 机械表 | 无 | 实物 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1-3C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1-3D | 1 | 2008 | 智能表 | 无 | 实物 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1-3E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1-3F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 1-4A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1-4B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 1-4C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 1-4D | 1 | 2008 | 智能表 | 无 | 实物 |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 1-4E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1-4F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 实物 |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 1-5A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 14 | 1 | 1 | 5 | 1-5B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 15 | 1 | 1 | 5 | 1-5C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 16 | 1 | 1 | 5 | 1-5D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 1-5E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 18 | 1 | 1 | 5 | 1-5F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 19 | 1 | 1 | 6 | 1-6A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 20 | 1 | 1 | 6 | 1-6B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 21 | 1 | 1 | 6 | 1-6C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 22 | 1 | 1 | 6 | 1-6D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 23 | 1 | 1 | 6 | 1-6E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 24 | 1 | 1 | 6 | 1-6F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 25 | 1 | 1 | 7 | 1-7A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 26 | 1 | 1 | 7 | 1-7B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 27 | 1 | 1 | 7 | 1-7C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 28 | 1 | 1 | 7 | 1-7D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 29 | 1 | 1 | 7 | 1-7E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 30 | 1 | 1 | 7 | 1-7F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 31 | 1 | 1 | 8 | 1-8A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 32 | 1 | 1 | 8 | 1-8B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 33 | 1 | 1 | 8 | 1-8C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 34 | 1 | 1 | 8 | 1-8D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 35 | 1 | 1 | 8 | 1-8E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 36 | 1 | 1 | 8 | 1-8F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 37 | 1 | 1 | 9 | 1-9A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 38 | 1 | 1 | 9 | 1-9B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 39 | 1 | 1 | 9 | 1-9C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 40 | 1 | 1 | 9 | 1-9D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 41 | 1 | 1 | 9 | 1-9E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 42 | 1 | 1 | 9 | 1-9F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 43 | 1 | 1 | 10 | 1-10A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 44 | 1 | 1 | 10 | 1-10B | 1 | 2008 | 机械表 | 泰安三诚 | 无 |
| 45 | 1 | 1 | 10 | 1-10C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 46 | 1 | 1 | 10 | 1-10D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 47 | 1 | 1 | 10 | 1-10E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 48 | 1 | 1 | 10 | 1-10F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 49 | 1 | 1 | 11 | 1-11A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 50 | 1 | 1 | 11 | 1-11B | 1 | 2008 | 机械表 | 泰安三诚 | 无 |
| 51 | 1 | 1 | 11 | 1-11C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 52 | 1 | 1 | 11 | 1-11D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 53 | 1 | 1 | 11 | 1-11E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 54 | 1 | 1 | 11 | 1-11F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 55 | 1 | 1 | 12 | 1-12A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 56 | 1 | 1 | 12 | 1-12B | 1 | 2008 | 机械表 | 泰安三诚 | 无 |
| 57 | 1 | 1 | 12 | 1-12C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 58 | 1 | 1 | 12 | 1-12D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 59 | 1 | 1 | 12 | 1-12E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 60 | 1 | 1 | 12 | 1-12F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 61 | 1 | 1 | 13 | 1-13A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 62 | 1 | 1 | 13 | 1-13B | 1 | 2008 | 机械表 | 泰安三诚 | 无 |
| 63 | 1 | 1 | 13 | 1-13C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 64 | 1 | 1 | 13 | 1-13D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 65 | 1 | 1 | 13 | 1-13E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 66 | 1 | 1 | 13 | 1-13F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 67 | 1 | 1 | 14 | 1-14A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 68 | 1 | 1 | 14 | 1-14B | 1 | 2008 | 机械表 | 泰安三诚 | 无 |
| 69 | 1 | 1 | 14 | 1-14C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 70 | 1 | 1 | 14 | 1-14D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 71 | 1 | 1 | 14 | 1-14E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 72 | 1 | 1 | 14 | 1-14F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 73 | 1 | 1 | 15 | 1-15A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 74 | 1 | 1 | 15 | 1-15B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 75 | 1 | 1 | 15 | 1-15C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 76 | 1 | 1 | 15 | 1-15D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 77 | 1 | 1 | 15 | 1-15E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 78 | 1 | 1 | 15 | 1-15F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 79 | 1 | 1 | 16 | 1-16A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 80 | 1 | 1 | 16 | 1-16B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 81 | 1 | 1 | 16 | 1-16C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 82 | 1 | 1 | 16 | 1-16D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 83 | 1 | 1 | 16 | 1-16E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 84 | 1 | 1 | 16 | 1-16F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 85 | 1 | 1 | 17 | 1-17A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 86 | 1 | 1 | 17 | 1-17B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 87 | 1 | 1 | 17 | 1-17C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 88 | 1 | 1 | 17 | 1-17D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 89 | 1 | 1 | 17 | 1-17E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 90 | 1 | 1 | 17 | 1-17F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 91 | 1 | 1 | 18 | 1-18A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 92 | 1 | 1 | 18 | 1-18B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 93 | 1 | 1 | 18 | 1-18C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 94 | 1 | 1 | 18 | 1-18D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 95 | 1 | 1 | 18 | 1-18E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 96 | 1 | 1 | 18 | 1-18F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 97 | 1 | 1 | 19 | 1-19A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 98 | 1 | 1 | 19 | 1-19B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 99 | 1 | 1 | 19 | 1-19C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 100 | 1 | 1 | 19 | 1-19D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 101 | 1 | 1 | 19 | 1-19E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 102 | 1 | 1 | 19 | 1-19F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 103 | 1 | 1 | 20 | 1-20A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 104 | 1 | 1 | 20 | 1-20B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 105 | 1 | 1 | 20 | 1-20C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 106 | 1 | 1 | 20 | 1-20D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 107 | 1 | 1 | 20 | 1-20E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 108 | 1 | 1 | 20 | 1-20F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 109 | 1 | 1 | 21 | 1-21A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 110 | 1 | 1 | 21 | 1-21B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 111 | 1 | 1 | 21 | 1-21C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 112 | 1 | 1 | 21 | 1-21D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 113 | 1 | 1 | 21 | 1-21E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 114 | 1 | 1 | 21 | 1-21F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 115 | 1 | 1 | 22 | 1-22A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 116 | 1 | 1 | 22 | 1-22B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 117 | 1 | 1 | 22 | 1-22C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 118 | 1 | 1 | 22 | 1-22D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 119 | 1 | 1 | 22 | 1-22E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 120 | 1 | 1 | 22 | 1-22F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 121 | 1 | 1 | 23 | 1-23A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 122 | 1 | 1 | 23 | 1-23B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 123 | 1 | 1 | 23 | 1-23C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 124 | 1 | 1 | 23 | 1-23D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 125 | 1 | 1 | 23 | 1-23E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 126 | 1 | 1 | 23 | 1-23F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 127 | 1 | 1 | 24 | 1-24A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 128 | 1 | 1 | 24 | 1-24B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 129 | 1 | 1 | 24 | 1-24C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 130 | 1 | 1 | 24 | 1-24D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 131 | 1 | 1 | 24 | 1-24E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 132 | 1 | 1 | 24 | 1-24F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 133 | 1 | 1 | 25 | 1-25A | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 134 | 1 | 1 | 25 | 1-25B | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 135 | 1 | 1 | 25 | 1-25C | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 136 | 1 | 1 | 25 | 1-25D | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 137 | 1 | 1 | 25 | 1-25E | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 138 | 1 | 1 | 25 | 1-25F | 1 | 2022 | 智能表 | 泰安三诚 | 无 |
| 139 | 2 | 1 | 3 | 2-3A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 140 | 2 | 1 | 3 | 2-3B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 141 | 2 | 1 | 3 | 2-3C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 142 | 2 | 1 | 3 | 2-3D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 143 | 2 | 1 | 3 | 2-3E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 144 | 2 | 1 | 3 | 2-3F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 145 | 2 | 1 | 4 | 2-4A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 146 | 2 | 1 | 4 | 2-4B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 147 | 2 | 1 | 4 | 2-4C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 148 | 2 | 1 | 4 | 2-4D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 149 | 2 | 1 | 4 | 2-4E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 150 | 2 | 1 | 4 | 2-4F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 151 | 2 | 1 | 5 | 2-5A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 152 | 2 | 1 | 5 | 2-5B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 153 | 2 | 1 | 5 | 2-5C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 154 | 2 | 1 | 5 | 2-5D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 155 | 2 | 1 | 5 | 2-5E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 156 | 2 | 1 | 5 | 2-5F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 157 | 2 | 1 | 6 | 2-6A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 158 | 2 | 1 | 6 | 2-6B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 159 | 2 | 1 | 6 | 2-6C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 160 | 2 | 1 | 6 | 2-6D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 161 | 2 | 1 | 6 | 2-6E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 162 | 2 | 1 | 6 | 2-6F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 163 | 2 | 1 | 7 | 2-7A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 164 | 2 | 1 | 7 | 2-7B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 165 | 2 | 1 | 7 | 2-7C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 166 | 2 | 1 | 7 | 2-7D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 167 | 2 | 1 | 7 | 2-7E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 168 | 2 | 1 | 7 | 2-7F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 169 | 2 | 1 | 8 | 2-8A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 170 | 2 | 1 | 8 | 2-8B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 171 | 2 | 1 | 8 | 2-8C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 172 | 2 | 1 | 8 | 2-8D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 173 | 2 | 1 | 8 | 2-8E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 174 | 2 | 1 | 8 | 2-8F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 175 | 2 | 1 | 9 | 2-9A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 176 | 2 | 1 | 9 | 2-9B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 177 | 2 | 1 | 9 | 2-9C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 178 | 2 | 1 | 9 | 2-9D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 179 | 2 | 1 | 9 | 2-9E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 180 | 2 | 1 | 9 | 2-9F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 181 | 2 | 1 | 10 | 2-10A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 182 | 2 | 1 | 10 | 2-10B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 183 | 2 | 1 | 10 | 2-10C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 184 | 2 | 1 | 10 | 2-10D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 185 | 2 | 1 | 10 | 2-10E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 186 | 2 | 1 | 10 | 2-10F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 187 | 2 | 1 | 11 | 2-11A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 188 | 2 | 1 | 11 | 2-11B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 189 | 2 | 1 | 11 | 2-11C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 190 | 2 | 1 | 11 | 2-11D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 191 | 2 | 1 | 11 | 2-11E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 192 | 2 | 1 | 11 | 2-11F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 193 | 2 | 1 | 12 | 2-12A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 194 | 2 | 1 | 12 | 2-12B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 195 | 2 | 1 | 12 | 2-12C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 196 | 2 | 1 | 12 | 2-12D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 197 | 2 | 1 | 12 | 2-12E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 198 | 2 | 1 | 12 | 2-12F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 199 | 2 | 1 | 13 | 2-13A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 200 | 2 | 1 | 13 | 2-13B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 201 | 2 | 1 | 13 | 2-13C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 202 | 2 | 1 | 13 | 2-13D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 203 | 2 | 1 | 13 | 2-13E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 204 | 2 | 1 | 13 | 2-13F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 205 | 2 | 1 | 14 | 2-14A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 206 | 2 | 1 | 14 | 2-14B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 207 | 2 | 1 | 14 | 2-14C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 208 | 2 | 1 | 14 | 2-14D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 209 | 2 | 1 | 14 | 2-14E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 210 | 2 | 1 | 14 | 2-14F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 211 | 2 | 1 | 15 | 2-15A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 212 | 2 | 1 | 15 | 2-15B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 213 | 2 | 1 | 15 | 2-15C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 214 | 2 | 1 | 15 | 2-15D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 215 | 2 | 1 | 15 | 2-15E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 216 | 2 | 1 | 15 | 2-15F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 217 | 2 | 1 | 16 | 2-16A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 218 | 2 | 1 | 16 | 2-16B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 219 | 2 | 1 | 16 | 2-16C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 220 | 2 | 1 | 16 | 2-16D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 221 | 2 | 1 | 16 | 2-16E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 222 | 2 | 1 | 16 | 2-16F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 223 | 2 | 1 | 17 | 2-17A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 224 | 2 | 1 | 17 | 2-17B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 225 | 2 | 1 | 17 | 2-17C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 226 | 2 | 1 | 17 | 2-17D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 227 | 2 | 1 | 17 | 2-17E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 228 | 2 | 1 | 17 | 2-17F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 229 | 2 | 1 | 18 | 2-18A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 230 | 2 | 1 | 18 | 2-18B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 231 | 2 | 1 | 18 | 2-18C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 232 | 2 | 1 | 18 | 2-18D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 233 | 2 | 1 | 18 | 2-18E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 234 | 2 | 1 | 18 | 2-18F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 235 | 2 | 1 | 19 | 2-19A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 236 | 2 | 1 | 19 | 2-19B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 237 | 2 | 1 | 19 | 2-19C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 238 | 2 | 1 | 19 | 2-19D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 239 | 2 | 1 | 19 | 2-19E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 240 | 2 | 1 | 19 | 2-19F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 241 | 2 | 1 | 20 | 2-20A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 242 | 2 | 1 | 20 | 2-20B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 243 | 2 | 1 | 20 | 2-20C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 244 | 2 | 1 | 20 | 2-20D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 245 | 2 | 1 | 20 | 2-20E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 246 | 2 | 1 | 20 | 2-20F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 247 | 2 | 1 | 21 | 2-21A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 248 | 2 | 1 | 21 | 2-21B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 249 | 2 | 1 | 21 | 2-21C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 250 | 2 | 1 | 21 | 2-21D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 251 | 2 | 1 | 21 | 2-21E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 252 | 2 | 1 | 21 | 2-21F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 253 | 2 | 1 | 22 | 2-22A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 254 | 2 | 1 | 22 | 2-22B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 255 | 2 | 1 | 22 | 2-22C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 256 | 2 | 1 | 22 | 2-22D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 257 | 2 | 1 | 22 | 2-22E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 258 | 2 | 1 | 22 | 2-22F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 259 | 2 | 1 | 23 | 2-23A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 260 | 2 | 1 | 23 | 2-23B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 261 | 2 | 1 | 23 | 2-23C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 262 | 2 | 1 | 23 | 2-23D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 263 | 2 | 1 | 23 | 2-23E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 264 | 2 | 1 | 23 | 2-23F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 265 | 2 | 1 | 24 | 2-24A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 266 | 2 | 1 | 24 | 2-24B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 267 | 2 | 1 | 24 | 2-24C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 268 | 2 | 1 | 24 | 2-24D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 269 | 2 | 1 | 24 | 2-24E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 270 | 2 | 1 | 24 | 2-24F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 271 | 2 | 1 | 25 | 2-25A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 272 | 2 | 1 | 25 | 2-25B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 273 | 2 | 1 | 25 | 2-25C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 274 | 2 | 1 | 25 | 2-25D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 275 | 2 | 1 | 25 | 2-25E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 276 | 2 | 1 | 25 | 2-25F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 277 | 3 | 1 | 3 | 3-3A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 278 | 3 | 1 | 3 | 3-3B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 279 | 3 | 1 | 3 | 3-3C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 280 | 3 | 1 | 3 | 3-3D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 281 | 3 | 1 | 3 | 3-3E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 282 | 3 | 1 | 3 | 3-3F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 283 | 3 | 1 | 4 | 3-4A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 284 | 3 | 1 | 4 | 3-4B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 285 | 3 | 1 | 4 | 3-4C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 286 | 3 | 1 | 4 | 3-4D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 287 | 3 | 1 | 4 | 3-4E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 288 | 3 | 1 | 4 | 3-4F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 289 | 3 | 1 | 5 | 3-5A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 290 | 3 | 1 | 5 | 3-5B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 291 | 3 | 1 | 5 | 3-5C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 292 | 3 | 1 | 5 | 3-5D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 293 | 3 | 1 | 5 | 3-5E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 294 | 3 | 1 | 5 | 3-5F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 295 | 3 | 1 | 6 | 3-6A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 296 | 3 | 1 | 6 | 3-6B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 297 | 3 | 1 | 6 | 3-6C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 298 | 3 | 1 | 6 | 3-6D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 299 | 3 | 1 | 6 | 3-6E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 300 | 3 | 1 | 6 | 3-6F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 301 | 3 | 1 | 7 | 3-7A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 302 | 3 | 1 | 7 | 3-7B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 303 | 3 | 1 | 7 | 3-7C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 304 | 3 | 1 | 7 | 3-7D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 305 | 3 | 1 | 7 | 3-7E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 306 | 3 | 1 | 7 | 3-7F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 307 | 3 | 1 | 8 | 3-8A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 308 | 3 | 1 | 8 | 3-8B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 309 | 3 | 1 | 8 | 3-8C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 310 | 3 | 1 | 8 | 3-8D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 311 | 3 | 1 | 8 | 3-8E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 312 | 3 | 1 | 8 | 3-8F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 313 | 3 | 1 | 9 | 3-9A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 314 | 3 | 1 | 9 | 3-9B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 315 | 3 | 1 | 9 | 3-9C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 316 | 3 | 1 | 9 | 3-9D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 317 | 3 | 1 | 9 | 3-9E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 318 | 3 | 1 | 9 | 3-9F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 319 | 3 | 1 | 10 | 3-10A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 320 | 3 | 1 | 10 | 3-10B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 321 | 3 | 1 | 10 | 3-10C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 322 | 3 | 1 | 10 | 3-10D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 323 | 3 | 1 | 10 | 3-10E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 324 | 3 | 1 | 10 | 3-10F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 325 | 3 | 1 | 11 | 3-11A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 326 | 3 | 1 | 11 | 3-11B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 327 | 3 | 1 | 11 | 3-11C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 328 | 3 | 1 | 11 | 3-11D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 329 | 3 | 1 | 11 | 3-11E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 330 | 3 | 1 | 11 | 3-11F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 331 | 3 | 1 | 12 | 3-12A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 332 | 3 | 1 | 12 | 3-12B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 333 | 3 | 1 | 12 | 3-12C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 334 | 3 | 1 | 12 | 3-12D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 335 | 3 | 1 | 12 | 3-12E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 336 | 3 | 1 | 12 | 3-12F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 337 | 3 | 1 | 13 | 3-13A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 338 | 3 | 1 | 13 | 3-13B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 339 | 3 | 1 | 13 | 3-13C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 340 | 3 | 1 | 13 | 3-13D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 341 | 3 | 1 | 13 | 3-13E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 342 | 3 | 1 | 13 | 3-13F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 343 | 3 | 1 | 14 | 3-14A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 344 | 3 | 1 | 14 | 3-14B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 345 | 3 | 1 | 14 | 3-14C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 346 | 3 | 1 | 14 | 3-14D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 347 | 3 | 1 | 14 | 3-14E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 348 | 3 | 1 | 14 | 3-14F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 349 | 3 | 1 | 15 | 3-15A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 350 | 3 | 1 | 15 | 3-15B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 351 | 3 | 1 | 15 | 3-15C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 352 | 3 | 1 | 15 | 3-15D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 353 | 3 | 1 | 15 | 3-15E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 354 | 3 | 1 | 15 | 3-15F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 355 | 3 | 1 | 16 | 3-16A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 356 | 3 | 1 | 16 | 3-16B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 357 | 3 | 1 | 16 | 3-16C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 358 | 3 | 1 | 16 | 3-16D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 359 | 3 | 1 | 16 | 3-16E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 360 | 3 | 1 | 16 | 3-16F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 361 | 3 | 1 | 17 | 3-17A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 362 | 3 | 1 | 17 | 3-17B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 363 | 3 | 1 | 17 | 3-17C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 364 | 3 | 1 | 17 | 3-17D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 365 | 3 | 1 | 17 | 3-17E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 366 | 3 | 1 | 17 | 3-17F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 367 | 3 | 1 | 18 | 3-18A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 368 | 3 | 1 | 18 | 3-18B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 369 | 3 | 1 | 18 | 3-18C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 370 | 3 | 1 | 18 | 3-18D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 371 | 3 | 1 | 18 | 3-18E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 372 | 3 | 1 | 18 | 3-18F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 373 | 3 | 1 | 19 | 3-19A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 374 | 3 | 1 | 19 | 3-19B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 375 | 3 | 1 | 19 | 3-19C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 376 | 3 | 1 | 19 | 3-19D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 377 | 3 | 1 | 19 | 3-19E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 378 | 3 | 1 | 19 | 3-19F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 379 | 3 | 1 | 20 | 3-20A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 380 | 3 | 1 | 20 | 3-20B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 381 | 3 | 1 | 20 | 3-20C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 382 | 3 | 1 | 20 | 3-20D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 383 | 3 | 1 | 20 | 3-20E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 384 | 3 | 1 | 20 | 3-20F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 385 | 3 | 1 | 21 | 3-21A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 386 | 3 | 1 | 21 | 3-21B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 387 | 3 | 1 | 21 | 3-21C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 388 | 3 | 1 | 21 | 3-21D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 389 | 3 | 1 | 21 | 3-21E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 390 | 3 | 1 | 21 | 3-21F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 391 | 3 | 1 | 22 | 3-22A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 392 | 3 | 1 | 22 | 3-22B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 393 | 3 | 1 | 22 | 3-22C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 394 | 3 | 1 | 22 | 3-22D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 395 | 3 | 1 | 22 | 3-22E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 396 | 3 | 1 | 22 | 3-22F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 397 | 3 | 1 | 23 | 3-23A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 398 | 3 | 1 | 23 | 3-23B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 399 | 3 | 1 | 23 | 3-23C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 400 | 3 | 1 | 23 | 3-23D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 401 | 3 | 1 | 23 | 3-23E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 402 | 3 | 1 | 23 | 3-23F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 403 | 3 | 1 | 24 | 3-24A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 404 | 3 | 1 | 24 | 3-24B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 405 | 3 | 1 | 24 | 3-24C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 406 | 3 | 1 | 24 | 3-24D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 407 | 3 | 1 | 24 | 3-24E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 408 | 3 | 1 | 24 | 3-24F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 409 | 3 | 1 | 25 | 3-25A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 410 | 3 | 1 | 25 | 3-25B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 411 | 3 | 1 | 25 | 3-25C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 412 | 3 | 1 | 25 | 3-25D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 413 | 3 | 1 | 25 | 3-25E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 414 | 3 | 1 | 25 | 3-25F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 415 | 铺面 | 1 | 1 | 1-1A-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 416 | 铺面 | 1 | 1 | 1-1A-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 417 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼2A-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 418 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼2A-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 419 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼2A-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 420 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼2B-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 421 | 铺面 | 1 | 1 | 1-1A-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 422 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1A-5-1, | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 423 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1A-5-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 424 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1A-5-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 425 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1B-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 426 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1B-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 427 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1C-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 428 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1C-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 429 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1D-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 430 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1D-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 431 | 铺面 | 1 | 1 | 1号楼1E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 432 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼2A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 433 | 铺面 | 1 | 1 | 1A-6-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 434 | 铺面 | 1 | 1 | 1A-6-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 435 | 铺面 | 1 | 1 | 1A-6-4 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 436 | 铺面 | 1 | 1 | 2-1A-5 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 437 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 438 | 铺面 | 1 | 1 | 1A-2-4 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 439 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-2-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 410 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-2-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 411 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-2-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 412 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-1-3 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 413 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-1-1 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 414 | 铺面 | 1 | 1 | 2号楼1A-1-2 | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：项目属于一费包干的，不涉及公共分摊或其他费用分摊的，无需填写。

5.26 水表/公共部位水表

| 序号 | 水表编号 | 安装位置 | 供水范围 | 投用时间 | 水表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 垃圾房旁边 | 垃圾洗手盆 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 2 | / | 1号楼院子绿化带 | 绿化监控室大门 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 3 | / | 活动室门口 | 活动室 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 4 | / | 院子绿化带 | 景观水池 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 5 | / | 1号楼绿化带 | 1号楼保洁 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 6 | / | 2号楼卫生间 | 2号楼保洁 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 7 | / | 3号楼卫生间 | 3号楼保洁 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.27 水表/公司自用水表

| 序号 | 水表编号 | 安装位置 | 供水范围 | 投用时间 | 水表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11102902702 | 1号楼北门绿化带 | 小区生活用水 | 2008.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 2 | / | 1号楼北门斜坡 | 小区温泉用水 | 2008.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.28 电表/专用部位表

| 序号 | 楼栋号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 电表数量 | 投用时间 | 电表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1-3A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1-3B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1-3C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1-3D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1-3E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1-3F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 1-4A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1-4B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 1-4C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 1-4D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 1-4E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1-4F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 实物 |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 1-5A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 14 | 1 | 1 | 5 | 1-5B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 15 | 1 | 1 | 5 | 1-5C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 16 | 1 | 1 | 5 | 1-5D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 1-5E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 18 | 1 | 1 | 5 | 1-5F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 19 | 1 | 1 | 6 | 1-6A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 20 | 1 | 1 | 6 | 1-6B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 21 | 1 | 1 | 6 | 1-6C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 22 | 1 | 1 | 6 | 1-6D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 23 | 1 | 1 | 6 | 1-6E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 24 | 1 | 1 | 6 | 1-6F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 25 | 1 | 1 | 7 | 1-7A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 26 | 1 | 1 | 7 | 1-7B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 27 | 1 | 1 | 7 | 1-7C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 28 | 1 | 1 | 7 | 1-7D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 29 | 1 | 1 | 7 | 1-7E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 30 | 1 | 1 | 7 | 1-7F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 31 | 1 | 1 | 8 | 1-8A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 32 | 1 | 1 | 8 | 1-8B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 33 | 1 | 1 | 8 | 1-8C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 34 | 1 | 1 | 8 | 1-8D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 35 | 1 | 1 | 8 | 1-8E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 36 | 1 | 1 | 8 | 1-8F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 37 | 1 | 1 | 9 | 1-9A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 38 | 1 | 1 | 9 | 1-9B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 39 | 1 | 1 | 9 | 1-9C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 40 | 1 | 1 | 9 | 1-9D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 41 | 1 | 1 | 9 | 1-9E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 42 | 1 | 1 | 9 | 1-9F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 43 | 1 | 1 | 10 | 1-10A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 44 | 1 | 1 | 10 | 1-10B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 45 | 1 | 1 | 10 | 1-10C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 46 | 1 | 1 | 10 | 1-10D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 47 | 1 | 1 | 10 | 1-10E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 48 | 1 | 1 | 10 | 1-10F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 49 | 1 | 1 | 11 | 1-11A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 50 | 1 | 1 | 11 | 1-11B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 51 | 1 | 1 | 11 | 1-11C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 52 | 1 | 1 | 11 | 1-11D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 53 | 1 | 1 | 11 | 1-11E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 54 | 1 | 1 | 11 | 1-11F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 55 | 1 | 1 | 12 | 1-12A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 56 | 1 | 1 | 12 | 1-12B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 57 | 1 | 1 | 12 | 1-12C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 58 | 1 | 1 | 12 | 1-12D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 59 | 1 | 1 | 12 | 1-12E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 60 | 1 | 1 | 12 | 1-12F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 61 | 1 | 1 | 13 | 1-13A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 62 | 1 | 1 | 13 | 1-13B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 63 | 1 | 1 | 13 | 1-13C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 64 | 1 | 1 | 13 | 1-13D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 65 | 1 | 1 | 13 | 1-13E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 66 | 1 | 1 | 13 | 1-13F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 67 | 1 | 1 | 14 | 1-14A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 68 | 1 | 1 | 14 | 1-14B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 69 | 1 | 1 | 14 | 1-14C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 70 | 1 | 1 | 14 | 1-14D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 71 | 1 | 1 | 14 | 1-14E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 72 | 1 | 1 | 14 | 1-14F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 73 | 1 | 1 | 15 | 1-15A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 74 | 1 | 1 | 15 | 1-15B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 75 | 1 | 1 | 15 | 1-15C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 76 | 1 | 1 | 15 | 1-15D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 77 | 1 | 1 | 15 | 1-15E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 78 | 1 | 1 | 15 | 1-15F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 79 | 1 | 1 | 16 | 1-16A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 80 | 1 | 1 | 16 | 1-16B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 81 | 1 | 1 | 16 | 1-16C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 82 | 1 | 1 | 16 | 1-16D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 83 | 1 | 1 | 16 | 1-16E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 84 | 1 | 1 | 16 | 1-16F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 85 | 1 | 1 | 17 | 1-17A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 86 | 1 | 1 | 17 | 1-17B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 87 | 1 | 1 | 17 | 1-17C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 88 | 1 | 1 | 17 | 1-17D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 89 | 1 | 1 | 17 | 1-17E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 90 | 1 | 1 | 17 | 1-17F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 91 | 1 | 1 | 18 | 1-18A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 92 | 1 | 1 | 18 | 1-18B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 93 | 1 | 1 | 18 | 1-18C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 94 | 1 | 1 | 18 | 1-18D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 95 | 1 | 1 | 18 | 1-18E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 96 | 1 | 1 | 18 | 1-18F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 97 | 1 | 1 | 19 | 1-19A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 98 | 1 | 1 | 19 | 1-19B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 99 | 1 | 1 | 19 | 1-19C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 100 | 1 | 1 | 19 | 1-19D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 101 | 1 | 1 | 19 | 1-19E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 102 | 1 | 1 | 19 | 1-19F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 103 | 1 | 1 | 20 | 1-20A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 104 | 1 | 1 | 20 | 1-20B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 105 | 1 | 1 | 20 | 1-20C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 106 | 1 | 1 | 20 | 1-20D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 107 | 1 | 1 | 20 | 1-20E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 108 | 1 | 1 | 20 | 1-20F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 109 | 1 | 1 | 21 | 1-21A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 110 | 1 | 1 | 21 | 1-21B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 111 | 1 | 1 | 21 | 1-21C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 112 | 1 | 1 | 21 | 1-21D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 113 | 1 | 1 | 21 | 1-21E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 114 | 1 | 1 | 21 | 1-21F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 115 | 1 | 1 | 22 | 1-22A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 116 | 1 | 1 | 22 | 1-22B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 117 | 1 | 1 | 22 | 1-22C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 118 | 1 | 1 | 22 | 1-22D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 119 | 1 | 1 | 22 | 1-22E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 120 | 1 | 1 | 22 | 1-22F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 121 | 1 | 1 | 23 | 1-23A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 122 | 1 | 1 | 23 | 1-23B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 123 | 1 | 1 | 23 | 1-23C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 124 | 1 | 1 | 23 | 1-23D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 125 | 1 | 1 | 23 | 1-23E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 126 | 1 | 1 | 23 | 1-23F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 127 | 1 | 1 | 24 | 1-24A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 128 | 1 | 1 | 24 | 1-24B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 129 | 1 | 1 | 24 | 1-24C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 130 | 1 | 1 | 24 | 1-24D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 131 | 1 | 1 | 24 | 1-24E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 132 | 1 | 1 | 24 | 1-24F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 133 | 1 | 1 | 25 | 1-25A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 134 | 1 | 1 | 25 | 1-25B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 135 | 1 | 1 | 25 | 1-25C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 136 | 1 | 1 | 25 | 1-25D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 137 | 1 | 1 | 25 | 1-25E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 138 | 1 | 1 | 25 | 1-25F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 139 | 2 | 1 | 3 | 2-3A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 140 | 2 | 1 | 3 | 2-3B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 141 | 2 | 1 | 3 | 2-3C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 142 | 2 | 1 | 3 | 2-3D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 143 | 2 | 1 | 3 | 2-3E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 144 | 2 | 1 | 3 | 2-3F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 145 | 2 | 1 | 4 | 2-4A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 146 | 2 | 1 | 4 | 2-4B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 147 | 2 | 1 | 4 | 2-4C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 148 | 2 | 1 | 4 | 2-4D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 149 | 2 | 1 | 4 | 2-4E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 150 | 2 | 1 | 4 | 2-4F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 151 | 2 | 1 | 5 | 2-5A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 152 | 2 | 1 | 5 | 2-5B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 153 | 2 | 1 | 5 | 2-5C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 154 | 2 | 1 | 5 | 2-5D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 155 | 2 | 1 | 5 | 2-5E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 156 | 2 | 1 | 5 | 2-5F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 157 | 2 | 1 | 6 | 2-6A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 158 | 2 | 1 | 6 | 2-6B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 159 | 2 | 1 | 6 | 2-6C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 160 | 2 | 1 | 6 | 2-6D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 161 | 2 | 1 | 6 | 2-6E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 162 | 2 | 1 | 6 | 2-6F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 163 | 2 | 1 | 7 | 2-7A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 164 | 2 | 1 | 7 | 2-7B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 165 | 2 | 1 | 7 | 2-7C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 166 | 2 | 1 | 7 | 2-7D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 167 | 2 | 1 | 7 | 2-7E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 168 | 2 | 1 | 7 | 2-7F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 169 | 2 | 1 | 8 | 2-8A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 170 | 2 | 1 | 8 | 2-8B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 171 | 2 | 1 | 8 | 2-8C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 172 | 2 | 1 | 8 | 2-8D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 173 | 2 | 1 | 8 | 2-8E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 174 | 2 | 1 | 8 | 2-8F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 175 | 2 | 1 | 9 | 2-9A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 176 | 2 | 1 | 9 | 2-9B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 177 | 2 | 1 | 9 | 2-9C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 178 | 2 | 1 | 9 | 2-9D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 179 | 2 | 1 | 9 | 2-9E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 180 | 2 | 1 | 9 | 2-9F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 181 | 2 | 1 | 10 | 2-10A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 182 | 2 | 1 | 10 | 2-10B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 183 | 2 | 1 | 10 | 2-10C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 184 | 2 | 1 | 10 | 2-10D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 185 | 2 | 1 | 10 | 2-10E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 186 | 2 | 1 | 10 | 2-10F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 187 | 2 | 1 | 11 | 2-11A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 188 | 2 | 1 | 11 | 2-11B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 189 | 2 | 1 | 11 | 2-11C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 190 | 2 | 1 | 11 | 2-11D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 191 | 2 | 1 | 11 | 2-11E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 192 | 2 | 1 | 11 | 2-11F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 193 | 2 | 1 | 12 | 2-12A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 194 | 2 | 1 | 12 | 2-12B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 195 | 2 | 1 | 12 | 2-12C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 196 | 2 | 1 | 12 | 2-12D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 197 | 2 | 1 | 12 | 2-12E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 198 | 2 | 1 | 12 | 2-12F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 199 | 2 | 1 | 13 | 2-13A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 200 | 2 | 1 | 13 | 2-13B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 201 | 2 | 1 | 13 | 2-13C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 202 | 2 | 1 | 13 | 2-13D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 203 | 2 | 1 | 13 | 2-13E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 204 | 2 | 1 | 13 | 2-13F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 205 | 2 | 1 | 14 | 2-14A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 206 | 2 | 1 | 14 | 2-14B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 207 | 2 | 1 | 14 | 2-14C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 208 | 2 | 1 | 14 | 2-14D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 209 | 2 | 1 | 14 | 2-14E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 210 | 2 | 1 | 14 | 2-14F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 211 | 2 | 1 | 15 | 2-15A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 212 | 2 | 1 | 15 | 2-15B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 213 | 2 | 1 | 15 | 2-15C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 214 | 2 | 1 | 15 | 2-15D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 215 | 2 | 1 | 15 | 2-15E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 216 | 2 | 1 | 15 | 2-15F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 217 | 2 | 1 | 16 | 2-16A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 218 | 2 | 1 | 16 | 2-16B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 219 | 2 | 1 | 16 | 2-16C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 220 | 2 | 1 | 16 | 2-16D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 221 | 2 | 1 | 16 | 2-16E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 222 | 2 | 1 | 16 | 2-16F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 223 | 2 | 1 | 17 | 2-17A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 224 | 2 | 1 | 17 | 2-17B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 225 | 2 | 1 | 17 | 2-17C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 226 | 2 | 1 | 17 | 2-17D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 227 | 2 | 1 | 17 | 2-17E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 228 | 2 | 1 | 17 | 2-17F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 229 | 2 | 1 | 18 | 2-18A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 230 | 2 | 1 | 18 | 2-18B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 231 | 2 | 1 | 18 | 2-18C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 232 | 2 | 1 | 18 | 2-18D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 233 | 2 | 1 | 18 | 2-18E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 234 | 2 | 1 | 18 | 2-18F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 235 | 2 | 1 | 19 | 2-19A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 236 | 2 | 1 | 19 | 2-19B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 237 | 2 | 1 | 19 | 2-19C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 238 | 2 | 1 | 19 | 2-19D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 239 | 2 | 1 | 19 | 2-19E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 240 | 2 | 1 | 19 | 2-19F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 241 | 2 | 1 | 20 | 2-20A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 242 | 2 | 1 | 20 | 2-20B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 243 | 2 | 1 | 20 | 2-20C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 244 | 2 | 1 | 20 | 2-20D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 245 | 2 | 1 | 20 | 2-20E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 246 | 2 | 1 | 20 | 2-20F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 247 | 2 | 1 | 21 | 2-21A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 248 | 2 | 1 | 21 | 2-21B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 249 | 2 | 1 | 21 | 2-21C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 250 | 2 | 1 | 21 | 2-21D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 251 | 2 | 1 | 21 | 2-21E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 252 | 2 | 1 | 21 | 2-21F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 253 | 2 | 1 | 22 | 2-22A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 254 | 2 | 1 | 22 | 2-22B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 255 | 2 | 1 | 22 | 2-22C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 256 | 2 | 1 | 22 | 2-22D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 257 | 2 | 1 | 22 | 2-22E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 258 | 2 | 1 | 22 | 2-22F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 259 | 2 | 1 | 23 | 2-23A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 260 | 2 | 1 | 23 | 2-23B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 261 | 2 | 1 | 23 | 2-23C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 262 | 2 | 1 | 23 | 2-23D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 263 | 2 | 1 | 23 | 2-23E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 264 | 2 | 1 | 23 | 2-23F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 265 | 2 | 1 | 24 | 2-24A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 266 | 2 | 1 | 24 | 2-24B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 267 | 2 | 1 | 24 | 2-24C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 268 | 2 | 1 | 24 | 2-24D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 269 | 2 | 1 | 24 | 2-24E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 270 | 2 | 1 | 24 | 2-24F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 271 | 2 | 1 | 25 | 2-25A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 272 | 2 | 1 | 25 | 2-25B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 273 | 2 | 1 | 25 | 2-25C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 274 | 2 | 1 | 25 | 2-25D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 275 | 2 | 1 | 25 | 2-25E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 276 | 2 | 1 | 25 | 2-25F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 277 | 3 | 1 | 3 | 3-3A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 278 | 3 | 1 | 3 | 3-3B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 279 | 3 | 1 | 3 | 3-3C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 280 | 3 | 1 | 3 | 3-3D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 281 | 3 | 1 | 3 | 3-3E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 282 | 3 | 1 | 3 | 3-3F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 283 | 3 | 1 | 4 | 3-4A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 284 | 3 | 1 | 4 | 3-4B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 285 | 3 | 1 | 4 | 3-4C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 286 | 3 | 1 | 4 | 3-4D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 287 | 3 | 1 | 4 | 3-4E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 288 | 3 | 1 | 4 | 3-4F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 289 | 3 | 1 | 5 | 3-5A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 290 | 3 | 1 | 5 | 3-5B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 291 | 3 | 1 | 5 | 3-5C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 292 | 3 | 1 | 5 | 3-5D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 293 | 3 | 1 | 5 | 3-5E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 294 | 3 | 1 | 5 | 3-5F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 295 | 3 | 1 | 6 | 3-6A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 296 | 3 | 1 | 6 | 3-6B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 297 | 3 | 1 | 6 | 3-6C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 298 | 3 | 1 | 6 | 3-6D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 299 | 3 | 1 | 6 | 3-6E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 300 | 3 | 1 | 6 | 3-6F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 301 | 3 | 1 | 7 | 3-7A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 302 | 3 | 1 | 7 | 3-7B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 303 | 3 | 1 | 7 | 3-7C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 304 | 3 | 1 | 7 | 3-7D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 305 | 3 | 1 | 7 | 3-7E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 306 | 3 | 1 | 7 | 3-7F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 307 | 3 | 1 | 8 | 3-8A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 308 | 3 | 1 | 8 | 3-8B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 309 | 3 | 1 | 8 | 3-8C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 310 | 3 | 1 | 8 | 3-8D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 311 | 3 | 1 | 8 | 3-8E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 312 | 3 | 1 | 8 | 3-8F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 313 | 3 | 1 | 9 | 3-9A | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 314 | 3 | 1 | 9 | 3-9B | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 315 | 3 | 1 | 9 | 3-9C | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 316 | 3 | 1 | 9 | 3-9D | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 317 | 3 | 1 | 9 | 3-9E | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 318 | 3 | 1 | 9 | 3-9F | 1 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 319 | 3 | 1 | 10 | 3-10A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 320 | 3 | 1 | 10 | 3-10B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 321 | 3 | 1 | 10 | 3-10C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 322 | 3 | 1 | 10 | 3-10D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 323 | 3 | 1 | 10 | 3-10E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 324 | 3 | 1 | 10 | 3-10F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 325 | 3 | 1 | 11 | 3-11A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 326 | 3 | 1 | 11 | 3-11B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 327 | 3 | 1 | 11 | 3-11C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 328 | 3 | 1 | 11 | 3-11D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 329 | 3 | 1 | 11 | 3-11E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 330 | 3 | 1 | 11 | 3-11F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 331 | 3 | 1 | 12 | 3-12A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 332 | 3 | 1 | 12 | 3-12B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 333 | 3 | 1 | 12 | 3-12C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 334 | 3 | 1 | 12 | 3-12D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 335 | 3 | 1 | 12 | 3-12E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 336 | 3 | 1 | 12 | 3-12F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 337 | 3 | 1 | 13 | 3-13A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 338 | 3 | 1 | 13 | 3-13B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 339 | 3 | 1 | 13 | 3-13C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 340 | 3 | 1 | 13 | 3-13D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 341 | 3 | 1 | 13 | 3-13E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 342 | 3 | 1 | 13 | 3-13F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 343 | 3 | 1 | 14 | 3-14A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 344 | 3 | 1 | 14 | 3-14B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 345 | 3 | 1 | 14 | 3-14C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 346 | 3 | 1 | 14 | 3-14D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 347 | 3 | 1 | 14 | 3-14E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 348 | 3 | 1 | 14 | 3-14F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 349 | 3 | 1 | 15 | 3-15A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 350 | 3 | 1 | 15 | 3-15B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 351 | 3 | 1 | 15 | 3-15C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 352 | 3 | 1 | 15 | 3-15D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 353 | 3 | 1 | 15 | 3-15E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 354 | 3 | 1 | 15 | 3-15F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 355 | 3 | 1 | 16 | 3-16A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 356 | 3 | 1 | 16 | 3-16B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 357 | 3 | 1 | 16 | 3-16C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 358 | 3 | 1 | 16 | 3-16D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 359 | 3 | 1 | 16 | 3-16E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 360 | 3 | 1 | 16 | 3-16F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 361 | 3 | 1 | 17 | 3-17A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 362 | 3 | 1 | 17 | 3-17B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 363 | 3 | 1 | 17 | 3-17C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 364 | 3 | 1 | 17 | 3-17D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 365 | 3 | 1 | 17 | 3-17E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 366 | 3 | 1 | 17 | 3-17F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 367 | 3 | 1 | 18 | 3-18A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 368 | 3 | 1 | 18 | 3-18B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 369 | 3 | 1 | 18 | 3-18C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 370 | 3 | 1 | 18 | 3-18D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 371 | 3 | 1 | 18 | 3-18E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 372 | 3 | 1 | 18 | 3-18F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 373 | 3 | 1 | 19 | 3-19A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 374 | 3 | 1 | 19 | 3-19B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 375 | 3 | 1 | 19 | 3-19C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 376 | 3 | 1 | 19 | 3-19D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 377 | 3 | 1 | 19 | 3-19E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 378 | 3 | 1 | 19 | 3-19F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 379 | 3 | 1 | 20 | 3-20A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 380 | 3 | 1 | 20 | 3-20B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 381 | 3 | 1 | 20 | 3-20C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 382 | 3 | 1 | 20 | 3-20D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 383 | 3 | 1 | 20 | 3-20E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 384 | 3 | 1 | 20 | 3-20F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 385 | 3 | 1 | 21 | 3-21A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 386 | 3 | 1 | 21 | 3-21B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 387 | 3 | 1 | 21 | 3-21C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 388 | 3 | 1 | 21 | 3-21D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 389 | 3 | 1 | 21 | 3-21E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 390 | 3 | 1 | 21 | 3-21F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 391 | 3 | 1 | 22 | 3-22A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 392 | 3 | 1 | 22 | 3-22B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 393 | 3 | 1 | 22 | 3-22C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 394 | 3 | 1 | 22 | 3-22D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 395 | 3 | 1 | 22 | 3-22E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 396 | 3 | 1 | 22 | 3-22F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 397 | 3 | 1 | 23 | 3-23A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 398 | 3 | 1 | 23 | 3-23B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 399 | 3 | 1 | 23 | 3-23C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 400 | 3 | 1 | 23 | 3-23D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 401 | 3 | 1 | 23 | 3-23E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 402 | 3 | 1 | 23 | 3-23F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 403 | 3 | 1 | 24 | 3-24A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 404 | 3 | 1 | 24 | 3-24B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 405 | 3 | 1 | 24 | 3-24C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 406 | 3 | 1 | 24 | 3-24D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 407 | 3 | 1 | 24 | 3-24E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 408 | 3 | 1 | 24 | 3-24F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 409 | 3 | 1 | 25 | 3-25A | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 410 | 3 | 1 | 25 | 3-25B | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 411 | 3 | 1 | 25 | 3-25C | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 412 | 3 | 1 | 25 | 3-25D | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 413 | 3 | 1 | 25 | 3-25E | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 414 | 3 | 1 | 25 | 3-25F | 无 | 2009 | 机械表 | / | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：项目属于一费包干的，不涉及公共分摊或其他费用分摊的，无需填写。

5.29 电表/公共部位电表

| 序号 | 电表编号 | 安装位置 | 供电范围 | 投用时间 | 电表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 地下室配电房 | 电梯6台电梯 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 2 | / | 地下室配电房 | 1号楼至3号楼6台电梯用电总量 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 3 | / | 地下室配电房 | 1号楼至3号楼楼道照明 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 4 | / | 地下室配电房 | 1号楼至3号楼6台电梯用电总量（市政电表） | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 5 | / | 地下室配电房 | 1号楼至3号栋人防，弱电间，消防控制柜 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 6 | / | 地下室配电房 | 小区备用电 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 7 | / | 地下室配电房 | 地下垃圾房（风机、污水泵）用电计量 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 8 | / | 1号楼地下室停车场 | 1号楼（风机、污水泵）用电计量 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 9 | / | 3号楼地下室停车场 | 3号楼（风机、污水泵）用电计量 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 10 | / | 监控室 | 物业监控室小区院子内照明总电量 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 11 | / | 2号楼地下室院子 | 院子南面路灯 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 12 | / | 广场北门 | 院子北面面路灯 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 13 | / | 院子党建室 | 活动室 | 2021.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.30 电表/公司自用电表

| 序号 | 电表编号 | 安装位置 | 供电范围 | 投用时间 | 电表类型 （机械表/预充值表/智能表） | 品牌型号 | 表具照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 物业办公室 | 办公室用电 | 2018.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 2 | / | 地下室宿舍 | 员工宿舍 | 2018.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 3 | / | 地下室员工宿舍 | 员工符志强 | 2018.1 | 机械表 | / | 实物 |
| 4 | / | 地下室宿舍 | 员工睦道义宿舍 | 2018.1 | 机械表 | 无 | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.31 电井/强电井

| 序号 | 表计/管井类型 | 编号/位置标识 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装位置/覆盖范围 | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 尺寸、材质（防火门） | 无 | 无 | 无 | 实物（内部线缆敷设、标识） |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.32 电井/弱电井

| 序号 | 表计/管井类型 | 编号/位置标识 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装位置/覆盖范围 | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 尺寸、材质（防火门） | 无 | 无 | 无 | 实物（内部线缆敷设、标识） |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.33 水井

| 序号 | 分布位置 | 类型 | 数量 | 材质 （塑钢/铸铁/塑料） | 使用状态 | 实物照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面公共区域 | 排水井盖 | 38 | 铸铁 | 正常 | 实物 |
| 2 | 地面公共区域 | 污水井盖 | 32 | 铸铁 | 正常 | 实物 |
| 3 | 地面公共区域 | 电力井盖 | 3 | 铸铁 | 正常 | 实物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

说明：井盖类型指排水井盖、污水井盖、电力井盖。

5.34 房屋主体（房屋总览信息表）

| 序号 | 工程类别 | 信息项 | 内容/数据 | 单位 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 基础信息 | 项目名称 | 蓝岛康城 | 无 | 同项目基础信息 |
| 无 | 无 | 楼栋总数 | 3 | 栋 | 无 |
| 无 | 无 | 总建筑面积 | 47251.12 | 平方米 | 无 |
| 无 | 无 | 总套（户）数 | 414 | 户 | 无 |
| 无 | 结构信息 | 房屋主要结构类型 | □框架结构 □混凝土结构 □砖混结构 □其他（ ） | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 抗震设防烈度 | 无 | 度 | 无 |
| 无 | 无 | 设计使用年限 | 2005 | 年 | 无 |
| 无 | 关键日期 | 竣工备案日期 | 2007年5月2日 | 年 月 日 | 无 |
| 无 | 无 | 项目接管日期 | 2007 | 年 月 日 | 无 |
| 无 | 无 | 主体结构质保期 | 无 | 年 月 日 至 年 月 日 | 无 |

5.35 人防专用设备

| 序号 | 工程类别 | 信息项 | 内容/数据 | 单位 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 区域信息 | 人防工程总建筑面积 | 无 | 平方米 | 无 |
| 无 | 无 | 防区域位置 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 人防车位数量 | 无 | 个 | 无 |
| 无 | 专用设备 | 防护（防化）设备清单 | 无 | 套 | 含防护密闭门、滤毒设备等 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 管理信息 | 人防工程标识是否齐全、清晰 | □是 □否 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 人防工程维护责任单位/人 | 无 | 无 | 无 |

5.36 山体设施/山体道路

| 序号 | 工程类别 | 信息项 | 内容/数据 | 单位 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 基础信息 | 园区内是否涉及山体或边坡 | □是 □否 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 边坡/挡土墙总长度 | 米 | 无 |
| 无 | 设施清单 | 主要挡土墙/护坡位置及类型 | （如：1#楼西侧重力式挡墙） | 处 | 无 |
| 无 | 无 | 山体排水沟/截水沟总长度 | 无 | 米 | 无 |
| 无 | 无 | 山体巡查道路长度 | 无 | 米 | 无 |
| 无 | 管理信息 | 边坡定期检查频率 | □每日 □每周 □每月 □每季 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 最近一次专业检测时间 | 年 月 日 | 无 | 无 |

5.37 通信设施资源总台账

| 序号 | 设施类型 | 运营商/服务商 | 设备/设施编号 | 安装/部署位置 | 覆盖范围/用途 | 进场/合同截止日期 | 现场照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 移动通信基站（宏站） | 如：中国移动 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 移动通信室分系统 | 如：中国电信 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 光纤宽带接入设备（OLT/分光器） | 如：中国联通 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 有线电视光机/放大器 | 如：广电网络 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 公共Wi-Fi接入点(AP) | 如：我方自建/某公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 通信管井/手孔 | 多家共用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 通信桥架/线槽 | 多家共用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

5.38 标识标牌

| 序号 | 标识系统分类 | 标识名称/内容 | 材质/尺寸 | 单位 | 数量 | 安装/设置位置 | 现状（完好/破损/缺失） | 现场照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全警示标识系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 消防安全 | “消火栓”、“灭火器箱”等 | 亚克力/30*25 | 块 | 25 | 消防设备旁 | 完好 | 无 |
| 无 | 无 | “安全出口”、“疏散方向” | 亚克力/30*25 | 块 | 25 | 楼道、通道 | 完好 | 无 |
| 无 | 用电安全 | “有电危险”、“配电重地”等 | 亚克力/30*25 | 块 | 38 | 配电室、设备旁 | 完好 | 无 |
| 无 | 环境安全 | “小心地滑”、“禁止攀爬”等 | 亚克力/30*25 | 块 | 29 | 水池边、天台等 | 完好 | 无 |
| 二、公共服务标识系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 项目总平图 | 小区总平面示意图 | 亚克力/30*25 | 块 | 1 | 主出入口 | 完好 | 无 |
| 无 | 楼栋单元牌 | 如：“1号楼”、“2单元” | 亚克力/30*25 | 块 | 3 | 楼栋入口 | 完好 | 无 |
| 无 | 楼层牌 | 如：“F1”、“2F” | 亚克力/30*25 | 块 | 3 | 各楼层电梯厅 | 完好 | 无 |
| 无 | 功能指引牌 | “物业服务中心”、“停车场” | 亚克力/30*25 | 块 | 3 | 路口、交叉口 | 完好 | 无 |
| 三、交通管理标识系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 禁令标志 | “禁止停车”、“限速5公里” | 亚克力/30*25 | 块 | 2 | 车库出入口、主干道 | 完好 | 无 |
| 无 | 指示标志 | “停车场入口”、“出口” | 亚克力/30*25 | 块 | 2 | 车行流线节点 | 完好 | 无 |
| 无 | 标线/标牌 | 车位号、导向箭头 | 亚克力/30*25 | 项/块 | 2 | 车库地面、柱面 | 完好 | 无 |
| 四、设备铭牌及信息标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 设备铭牌 | 水泵、风机、变压器等设备原厂铭牌 | 无 | 块 | 无 | 设备本体 | 无 | 无 |
| 无 | 信息标识牌 | 设备房名称牌（如“生活水泵房”） | 无 | 块 | 无 | 设备房门上 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 管道介质、流向标识 | 无 | 米/处 | 无 | 管道上 | 无 | 无 |

5.39 工具器械

| 序号 | 工具器械类别 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 购买/启用日期 | 使用状态（良好/待修/报废） | 现场/实物照片要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公用工具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 电动工具 | 手电钻 | 无 | 个 | 2 | 物业办公室 | 2023 | 良好 | 无 |
| 无 | 无 | 角磨机 | 无 | 个 | 1 | 物业办公室 | 2023 | 良好 | 无 |
| 无 | 手动工具 | 工具箱套装 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 万用表 | 无 | 个 | 1 | 物业办公室 | 2023 | 良好 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 二、大型/专用机械类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 高空作业 | 升降平台/高空作业车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 运输搬运 | 叉车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 清掏疏通 | 高压管道疏通机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 三、安全防护类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 个体防护 | 安全帽 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 绝缘手套/鞋 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 区域防护 | 安全警戒带、警示牌、围挡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 应急设备 | 正压式呼吸器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 四、清洁/绿化类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 清洁机械 | 驾驶式洗地车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 高压清洗机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 绿化机械 | 绿篱机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 草坪车 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |